32.СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

„СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

гр. София, бул. „Христо Ботев“ №63, тел.: 02/9874358,

email: kl_ohridski32@school32.com

УТВЪРЖДАВАМ:

Д-Р НЕЛИ КИРКОВА-КОСТОВА,

ДИРЕКТОР НА 32. СУИЧЕ

ИНСТРУКЦИЯ

ЗА

БЕЗОПАСНА РАБОТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДИ

І. ИЗПОЛЗВАНИ УРЕДИ И ОСНОВНИ РИСКОВЕ

Основните електрически уреди използвани от персонала в училището са следните:

- компютри;

- принтери, мултифункционални устройства;

- електрически конвектори, климатици;

- други.

Основните опасности при използване на такива уреди са:

- топлинни изгаряния;

- електрически изгаряния;

- електрически удар;

- електрически шок;

- фрактури при падане поради удар от ел.ток;

- летален изход при поражение от ел.ток.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

Посочените изисквания по-долу се отнасят за всички електрически уреди.

За безопасна работа с електрически уреди и предотвратяване на инциденти с тях е необходимо да се спазват следните изисквания:

- До работа с използване на електрически уреди се допускат само лица, запознати с настоящата инструкция с опасностите и начините за предпазване;

- Поддръжката на електрическите уреди и електрическата инсталация се осъществява само от квалифициран и правоспособен електротехнически специалист с най-малко III-та квалификационна група по безопасност;

- Подмяната на осветителните тела в помещенията се извършва само от персонал с най-малко II-ра квалификационна група по безопасност;

- Уверете се, че уреда, който искате да използвате е годен за работа, чрез предварително изпробване на същия;

- Включването на електрическия уред към захранващата мрежа се осъществява само при изключено положение на ключа/бутона за пускане в работа на уреда;

- Уредите се включват към захранващата мрежа само към изправни/здрави контакти или разклонители;

- Нагорял или излязъл от гнездото си контакт, трябва веднага да се възстанови;

- Уред с нарушена изолация на захранващия шнур да не се използва преди да бъде подменен;

- Изваждането на щепсела от контакта да става, като контакта се придържа с едната ръка, а с другата се хваща самия щепсел и тогава се издърпва;

- Уред със спукана/счупена външна изолация/пластмасов кожух не се използва докато не бъде подменен.